## CESBA
Posúdenie udržateľnosti architektúry
CESBA Tool SK 0.9.5 - študentská verzia
| Názov stavby: | test
Lokalita:
Autor(i), akad.rok:
Stručný popis stavby:
| Hodnotenie: | 850.8571 |  | B
|  | (max. 1000 bodov) |  | A B C D E
Profil udržateľnosti:
Kvalita miesta
Plánovanie
Energie
Zdravie
Materiály
|  | 0% | 100%
Posúdil ,dátum:
heslo: henolorant
Autori: Lorant Krajcsovics, Henrich Pifko, Tatiana Pifková a i. CESBA Tool: konzorcium CESBA. SK verzia: L. Krajcsovics. SW implementácia: H.Pifko.
V rámci vedeckej úlohy VEGA Architektúra a urb. 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu, schválenej pod číslom 1/0559/13.
Na základe projektu realizovaného v rámci operačného programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj.
a2k20
Note on E4: ?: manuál programu...
Note on F6: Svetložlto podfarbené polia vypĺňa posudzovateľ...

## Hodnotenie
Hodnotenie udržateľnosti - plnenie kritérií pre novostavby:
Číslo |  | Názov kritéria P: povinné | P | Max.body | Získ.body |  | 85 | 15
A |  | Kvalita miesta a vybavenia |  | max. 100 | 75 | 75 | 57.5 | 42.5
A | 1 | Napojenie na verejnú hromadnú dopravu | P | 50 | 30 |  | 81.9643 | 18.0357
A | 2 | Kvalita miesta a dostupnosť služieb | P | 50 | 30 |  | 81.5 | 18.5
A | 3 | Bicyklové stojiská |  | 25 | 15 |  | 75 | 25
B |  | Kvalita plánovacieho procesu |  | max. 200 | 163 | 81.5
B | 1 | Architektonická súťaž a preverenie variantov |  | 60 | 8
B | 2 | Definovanie overiteľných energetických a environ. cieľov | P | 20 | 20
B | 3 | Zjednodušený výpočet hospodárnosti v životnom cykle |  | 40 | 30
B | 4 | Produktový manažment - použitie vhodných stav. výrobkov |  | 60 | 40
B | 5 | Projektové hodnotenie a energetická optimalizácia projektu | P | 60 | 40
B | 6 | Informácia pre používateľa |  | 25 | 25
C |  | Energie a zásobovanie |  | max. 400 | 327.8571 | 81.9643
C | 1 | Potreba energie na vykurovanie | P | 100 | 67.8571
C | 2 | Potreba energie na vetranie a chladenie | P | 100 | 70
C | 3 | Primárna energia | P | 125 | 100
C | 4 | Ekvivalent emisií CO2 | P | 75 | 60
C | 5 | Monitorovanie spotrieb energie |  | 10 | 10
C | 6 | Spotreba vody / využitie dažďovej vody |  | 20 | 20
D |  | Zdravie a komfort |  | max. 200 | 115 | 57.5
D | 1 | Tepelná pohoda v letnom období | P | 120 | 70
D | 2 | Riadené vetranie hygiena a ochrana proti hluku |  | 40 | 20
D | 3 | Denné osvetlenie |  | 40 | 25
E |  | Stavebné materiály a konštrukcie |  | max. 200 | 170 | 85
E | 1 | OI3 ekologický index obálky (resp. celkovej hmoty) budovy |  | 200 | 170
Súčet |  |  |  | max. 1000 | 850.8571

## Kvalita miesta
Kvalita miesta a vybavenia
Kritérium A 1 | Frekvencia | Vzdialenosť | Body | Voľba
Typ dopravy a frekvencia |  |  | (max.50) | -dať "x"
mestská hromadná doprava (MHD) | < 30 min | < 300m | 30
mestská hromadná doprava (MHD) | < 30 min | < 500m | 20 | x | 20
mestská hromadná doprava (MHD) | < 60 min | < 300m | 20
mestská hromadná doprava (MHD) | < 60 min | < 500m | 10
mestská hromadná doprava (MHD) alebo bez (MHD) | > 60 min | > 500m | 0
medzimestský autobus či vlaková stanica | < 60 min | < 500m | 20
medzimestský autobus či vlaková stanica | < 60 min | < 1000m | 10 | x | 10
medzimestský autobus či vlak. stanica nie je či | > 60 min | > 1000m | 0
Spolu: |  |  |  | 30
Kritérium A 2 |  |  | Body | Voľba
Funkcia do vzdialenosti 500 m |  |  | (max. 50) | -dať "x"
Obchody s potravinami a spotrebným tovarom (potraviny, drogéria, lekáreň...) |  |  | 10
Škôlky a základné školy, jasle |  |  | 10
Zdravotnícke zariadenia (praktický lekár, zubár, poliklinika, nemocnica) |  |  | 10 | x | 10
Kostol a cirkevné zariadenia |  |  | 10 | x | 10
Služby (reštaurácie, bufety, kaderníctvo, pošta, banka, miestny úrad) |  |  | 10 | x | 10
Voľnočasové zariadenia –šport/kultúra/soc. zariadenia (ihriská, dom kultúry...) |  |  | 10
Dostupnosť prírodného prostredia - (parky, lesoparky, lesy) |  |  | 10
Spolu: |  |  |  | 30
Kritérium A 3 |  | Minimum (15 b.) | Optimum | Voľba
Počet bicyklových stojiskových miest |  |  | (25 b.) | /"m"/"o"
Rodinný dom: 1 miesto na každých začatých x m2 obytnej plochy |  | 40 m2 | 30 m2
Bytový dom: 1 miesto na každých začatých x m2 obytnej plochy |  | 50 m2 | 30 m2 | m | 15
Admin. budova: odstavné miesta na zamestnanca / návštevníka |  | 0,2 / 0,1 | 0,4 / 0,2
Materská škola: odstavné miesta na dieťa / pedagóga |  | 0,1 / 0,5 | 0,2 / 0,9
Základná škola: odstavné miesta na žiaka / pedagóga |  | 0,1 / 0,2 | 0,2 / 0,6
Stredná škola: odstavné miesta na žiaka / pedagóga |  | 0,6 / 0,2 | 0,9 / 0,6
Domov dôchodcov: odstavné miesta na zamestnanca / obyvateľa |  | 0,2 / 0,05 | 0,4 / 0,1
Sála (lokálne využitie): odst. miesta na zamestnanca / návštevníka |  | 0,2 / 0,1 | 0,4 / 0,2
Sála (lokálne a redionálne využitie): miesta na zam. / návštevníka |  | 0,2 / 0,05 | 0,4 / 0,15
Sála (nadregionálne využitie): odst. miesta na zam. / návštevníka |  | 0,2 / 0,02 | 0,4 / 0,05
Spolu: |  |  |  | 15
Note on F5: V (jedinom) riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on F10: V (jedinom) riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on F18: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on F30: V (jedinom) relevantnom riadku zadajte "o" (optimum), "m" (minimum) alebo nič...

## Plánovanie
Kvalita plánovacieho procesu
Kritérium B 1 | Body | Voľba
Architektonická súťaž a preverenie variantov | (max. 60) | -dať "x"
Bola (je) realizovaná architektonická súťaž? | 50
Existuje dokumentácia k rozhodnutiu o voľbe variantu? | spolu 20
Výber variantu obsahuje: Urbanistický kontext | 4 | x | 4
Dostupnosť a doprava (vyvolaná dopravná záťaž) | 4 | x | 4
Záber pôdy - kvalita pôdy (bonita) | 4
Energetická hospodárnosť | 4
Použitie ekologických materiálov | 4
Spolu: |  | 8
Kritérium B 2 | Body | Voľba
Definovanie overiteľných energetických a environmentálnych cieľov | (max. 20) | -dať "x"
Ciele sú pevne (a písomne) stanovené podľa jedného z týchto variantov: | 20 | x | 20
Variant 1: Hodnotenie budovy s nástrojom CESBA, porovnanie zadanie-projekt (celkový počet bodov)
Variant 2: Hodnotenie budovy s nástrojom CESBA, porovnanie zadanie-projekt (celkový počet bodov a počty bodov v jednotlivých 5 kategóriách)
Variant 3: Doklad k jednotlivým kritériám (viď vyššie), napr. výpočet potreby tepla, primárna energia atď.
Spolu: |  | 20
Kritérium B 3 | Body | Voľba
Zjednodušený výpočet hospodárnosti v životnom cykle | (max. 40) | -dať "x"
Úsporná dispozícia - podiel komunikácií a pomocných priestorov max. 25% | 10 | x | 10
Orientačné posúdenie rozpočtových nákladov variant stavby | 10
Prevádzková hospodárnosť - v C1 minimálne 50 bodov | 10 | x | 10
Využitie recyklovateľných materiálov (aspoň 50%konštrukcií) | 10 | x | 10
Spolu: |  | 30
Kritérium B 4 | Body | Voľba
Produktový manažment - použitie vhodných stavebných výrobkov | (max. 60) | -dať "x"
Boli v projektev alternatívach posúdené environmentálne vlastnosti materiálov? | 20 | x | 20
Zistenie environmentálnych vlastností navrhnutých stavebných materiálov:
aspoň pre 75% materiálov stavby | 40
aspoň pre 50% materiálov stavby | 20 | x | 20
aspoň pre časť materiálov stavby | 10
Spolu: |  | 40
Kritérium B 5 | Body | Voľba
Projektové hodnotenie a energetická optimalizácia projektu - činnosť: | (max. 60) | -dať "x"
Definovanie lokalitného programu s veľkosťami priestorov a požiadavkami na kvalitu prostredia v nich | 10 | x | 10
Definovanie požiadaviek na tepelnotechnické parametre konštrukcií, súčiniteľ prechodu tepla stien, strechy a podlahy, hodnoty Uf, Ug, g pri oknách, účinnosť rekuperačného výmenníka, tesnosť (vzduchová priepustnosť) konštrukcií... | 10
Posúdenie možného výskytu tepelných mostov a ich minimalizácia | 10
Požiadavky na energetickú hospodárnosť
Zrealizovaný výpočet potreby tepla na vykurovanie (viď C1) | 10 | x | 10
Zistenie potreby teplej vody a potreby energie na jej ohrev | 10
Použitie energeticky úsporného osvetlenia a spotrebičov | 10 | x | 10
Sprevádzanie projektu počas realizácie:
Odporúčania pre realizáciu BDT a kontroly TM termovíziou | 10 | x | 10
Spolu: |  | 40
Kritérium B 6 | Body | Voľba
Informácia pre používateľa | (max. 25) | -dať "x"
Uvedenie špecifík užívania pre danú budovu | 25 | x | 25
Spolu: |  | 25
Note on D17: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D35: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D36: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D45: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D47: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D49: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D51: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D59: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...

## Energie
Energie a zásobovanie
Kritérium C 1 | Body | Voľba
Potreba energie na vykurovanie | (max.100) | -dať "x"
Merná potreba tepla na vykurovanie ≤ 15 kWh/m2a | 100
Merná potreba tepla na vykurovanie medzi 15 a 50 kWh/m2a | MPTVYK: | 30 | 67.8571
Merná potreba tepla na vykurovanie > 50 kWh/m2a | 25
Spolu: |  | 67.8571
Kritérium C 2 | Body | Voľba
Potreba energie na vetranie a chladenie | (max.100) | -dať "x"
Pohyblivé vonkajšie tienenie veľkých zasklených plôch | 50 | x | 50
Tienenie zasklených plôch v lete konštrukciami stavby | 30
Vetranie s využitím predchladnia vetracieho vzduchu zeminou /vodou | 20 | x | 20
Zlepšenie mikroklímy pri budove (zelené plochy, vegetačná strecha...) | 20
Spolu: |  | 70
Kritérium C 3 | Body | Voľba
Primárna energia - obnoviteľné zdroje energie | (max.125) | -dať "x"
Dokumentované pasívne využitie solárnej energie | 25 | x | 25
Použitie teplovodných solárnych kolektorov a/alebo tepelných čerpadiel | 25 | x | 25
Zdôvodnené využitie biomasy a/alebo iných OZE (vrátane PV mimo budovy) | 25
Použitie fotovoltiky (PV) v integrácii s architektonickým konceptom | 50 | x | 50
Spolu: |  | 100
Kritérium C 4 | Body | Voľba
Ekvivalent emisií CO2 | (max. 75) | -dať "x"
Merný ekvivalent emisií CO2 úmerný potrebe primárnej energie | podľa C3 | x | 60
Spolu: |  | 60
Kritérium C 5 | Body | Voľba
Monitorovanie spotrieb energie | (max. 10) | -dať "x"
Samostatné zisťovanie spotreby energie na rôzne účely | 10 | x | 10
Spolu: |  | 10
Kritérium C 6 | Body | Voľba
Spotreba vody / využitie dažďovej vody | (max. 20) | -dať "x"
Použitie pákových batérií (redukcia spotreby vody aspoň o 50 % v porovnaní so štandardnými batériami). | 5
Použitie bezdotykových batérií (použitie batérií s infračerveným snímačom a infračervených snímačov pri pisoároch). | 5 | x | 5
Dvojité splachovanie resp. Stop tlačidlo (maximálne množstvo vody na splachovanie 6 l, pre pisoáre maximálne 3 l). | 5 | x | 5
Použitie bezvodých pisoárov (osadenie výhradne bezvodými pisoármi bez spotreby vody na ich splachovanie). | 5
Využitie dažďovej vody v exteriéri (použitie dažďovej vody (napr. v nádrži) pre vonkajšie potreby, typicky na zalievanie zelene). | 5 | x | 5
Zelená strecha (vybudovanie vegetačnej strechy na celej streche (či aspoň na polovici jej plochy – s pomerným bodovaním), minimálne 7 cm substrátu). | 10 | x | 10
Spolu: |  | 20
Note on D5: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D7: Ak MPT nebola počítaná, nič nezaškrtnúť...
Note on D13: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D15: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D16: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D22: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D24: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D25: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D31: Študentská verzia: vždy "x"...
Note on D37: Študentská verzia: vždy "x"...
Note on D43: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D45: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D46: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D48: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...

## Zdravie
Zdravie a komfort
Kritérium D 1 | Body | Voľba
Tepelná pohoda v letnom období | (max.120) | -dať "x"
Použitie opatrení pre zabezpečenie letnej tepelnej pohody | podľa C2 | x | 70
Výpočtom preukázané prekročenie teploty 25° najviac po dobu 10% užívania | 20
Spolu: |  | 70
Kritérium D 2 | Body | Voľba
Riadené vetranie hygiena a ochrana proti hluku | (max. 40) | -dať "x"
Dokumentovanie opatrení proti prenosu hluku z technologických zariadení a medzi susednými miestnosťami. | 20 | x | 20
Dokumentovanie opatrení proti prenosu hluku z exteriéru | 20
Uvedenie a dodržanie minimálnej požadovanej vzduchovej nepriezvučnosti deliacich konštrukcií. | 20
Spolu: |  | 20
Kritérium D 3 | Body | Voľba
Denné osvetlenie | (max. 40) | -dať "x"
Intenzita osvetlenia: minimálne 80% z celkovej pracovnej plochy má požadovanú min. hodnotu činiteľa denného osvetlenia epriem ≥ 1,5% (bočné osvetlenie), resp. epriem ≥ 5% (horné osvetlenie). | 10 | x | 10
Rovnomernosť osvetlenia: dodržané rovnomerné rozloženie svetla v celej ploche s hodnotou 0,2. | 5 | x | 5
Výhľad: z každého pracovného miesta je zabezpečený vizuálny kontakt s exteriérom. | 5 | x | 5
Regulácia jasu z priameho slnečného žiarenia: inštalované regulovateľné solárne tieniace zariadenia umožňujúce reguláciu priameho slnečného jasu bez zásadného zníženia intenzity difúzneho svetla. | 5
Intenzita umelého osvetlenia: zabezpečenie požadovanej intenzity umelého osvetlenia na pracovnej ploche pre konkrétny typ práce min. v intenzite podľa požiadaviek normy (300 - 500 lx). | 5 | x | 5
Regulácia osvetlenia: automatická riadenie osvetlenia na pracovisku v závislosti od jeho vyťaženosti. | 5
Eliminácia priameho a odrazeného oslnenia: od pracovných zariadení (monitorov, pracovných plôch), ako i od samotných svietidiel. | 5
Spolu: |  | 25
Note on D6: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D12: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D13: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D14: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D20: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D22: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D24: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D25: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...
Note on D26: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...

## Materiály
Stavebné materiály a konštrukcie
Kritérium E1 | Body | Voľba
Použitie "ekologických" materiálov (náhrada posúdenia OI3 ) | (max.200) | -dať "x"
Použitie "prírodných", minimálne spracovaných stavebných materiálov z miestnych zdrojov na podstatné konštrukcie (nosné konštrukcie, tepelné izolácie...) | 70 | x | 70
Využitie recyklovaných materiálov (napríklad celulózová izolácia), obnovovaných budov či území "brownfields" | 50
Využitie stavebných materiálov s malými vplyvmi na životné prostredie (napr. vápennopieskové tehly...) | 50 | x | 50
Použitie materiálov bez negatívnych vplyvov na vnútorné prostredie (nie PVC, bez formaldehydu, bezpečné pri prevádzke...) | 50 | x | 50
Spolu: |  | 170
Note on D5: V každom riadku so splnenou podmienkou zadajte "x"...